## Лист1
Модель	Усилие смыкания	Производительность, кг/ч
WSIW/A-04	250	25
WSIW/A-04	300	30
WSIW/A-05	350	35
WSIW/A-05	450	45
WSIW/A-08	550	55
WSIW/A-08	650	65
WSIW/A-10	850	85
WSIW/A-12	1000	100
WSIW/A-12	1300	130
WSIW/A-15	1500	150
WSIW/A-15	1800	180
WSIW/A-20	2200	220
WSIW/A-20	2500	250
WSIW/A-25	3000	300
WSIW/A-30	4000	400
WSIW/A-40	5000	500

Параметры	Мощность охлаждения, кВт	Мощность охлаждения, Ккал/ч	Компрессор (входная мощность), кВт	Компрессор (номинальная мощность), л.с.	Испаритель, тип	Испаритель (диаметр трубы), дюйм	Конденсаторб тип	Конденсатор (диаметр трубы), дюйм	Конденсатор (расход охл. Воды), л/мин	Габариты, см
WSIW-30-S	88	75680	22	30	Корпус испарителя	2÷1/2	Корпус конденсатора	2÷1/2	330	170×85×135
WSIW-40-S	118	101480	30	40	Корпус испарителя	3	Корпус конденсатора	3	480	170×85×135
WSIW-50-S	152	130720	36	48	Корпус испарителя	3	Корпус конденсатора	3	600	220×85×140
WSIW-60-S	172	147920	41	55	Корпус испарителя	3	Корпус конденсатора	3	700	220×85×140
WSIW-80-S	230	197800	56	75	Корпус испарителя	3	Корпус конденсатора	3	1000	220×85×14
WSIW-100-S	300	257880	61	82	Корпус испарителя	4	Корпус конденсатора	4	1200	250×95×15
WSIW-120-S	350	309456	80	120	Корпус испарителя	4	Корпус конденсатора	4	1400	350×115×17
WSIW-160-S	480	412608	120	160	Корпус испарителя	5	Корпус конденсатора	4	2000	360×116×18

Параметры	WSIW-04, WSIA-04	WSIW-05, WSIA-05	WSIW-08, WSIA-08	WSIW-10, WSIA-10	WSIW-12, WSIA-12	WSIW-15, WSIA-15	WSIW-20, WSIA-20	WSIW-25, WSIA-25	WSIW-30, WSIA-30	WSIW-40, WSIA-40
Мощность охлаждения, кВт	11,9	15	23,8	30,5	34,3	45	61	69	92	122
Мощность охлаждения, Ккал/ч	10234	12900	20468	26230	29498	38700	52460	59340	79120	104920
Компрессор (входная мощность), кВт	300	4,5	3x2	4,5x2	10	4,5x3	9x2	10x2	9x3	10x3
Компрессор (номинальная мощность), л.с	4000	5	4x2	5x2	12	5x3	10x2	12x2	10x3	12x3
Испаритель (тип)	Трубопровод	Трубопровод	Трубопровод	Трубопровод	Трубопровод	Маслянный испаритель	Маслянный испаритель	Маслянный испаритель	Маслянный испаритель	Маслянный испаритель
Испаритель (диаметр патрубков), дюйм	1	1	2	2	2	2-1/2	2-1/2	2-1/2	2-1/2	2-1/2
Охладитель (тип)	R22	R22	R22	R22	R22	R22	R22	R22
Охладитель (вес хладагента), кг	2	2,5	4	5	5	7,5	10	11	12	18
Водяной конденсат (тип)	Маслянный конденсатор	Маслянный конденсатор	Маслянный конденсатор	Маслянный конденсатор	Маслянный конденсатор	Маслянный конденсатор	Маслянный конденсатор	Маслянный конденсатор
Водяной конденсат (диаметр патрубков), дюйм	1	1	1-1/2	1-1/2	1-1/2	1-1/2	2	2-1/2	2-1/2	2-1/2
Производительность водного потока, л/мин	65	70	100	110	150	170	230	270	330	480
Конденсатор воздушного охлаждения (тип)	Воздушное охлаждение	Воздушное охлаждение	Воздушное охлаждение	Воздушное охлаждение	Воздушное охлаждение	Воздушное охлаждение	Воздушное охлаждение	Воздушное охлаждение
Конденсатор воздушного охлаждения (мощность обдува), кВт	0,15х2	0,2х2	0,3x2	0,4х2	0,5х2	0,8х2	0,8х2	0,8х2	0,8х3	0,8х3
Ёмкость бака, л	50	50	70	70	125	125	140	140	150	180
Помпа (мощность), кВт	0,37	0,75	1,5	1,5	1,5	2,2	4	4	4	4
Помпа (производительность), л.с.	0,5	1	2	2	2	3	5	5	5	5
Помпа (производительность), л/мин	40	60	100	100	100	200	400	400	400	400
Размеры присоединительных патрубков (выходной), дюйм	(1/2)х4	(1/2)х4	2	2	2	2-1/2	2-1/2	2-1/2	2-1/2	2-1/2
Размеры присоединительных патрубков (входной), дюйм	(1/2)х4	(1/2)х4	2	2	2	2-1/2	2-1/2	2-1/2	2-1/2	2-1/2
Размеры (водяной охладитель), см	97х56х97	97х56х97	155х70х128	155х70х128	173х75х130	206х81х141	210х86х141	210х86х141	224х85х147	224х85х151
Размеры (воздушный охладитель), см	131х63х115	131х65х124	174х86х158	183х91х160	183х101х154	196х106х160	220х105х165	220х105х190	225х115х190	265х115х200
Вес (с воздушным конденсаторным блоком), кг	187	197	-	-	-	-	-	-	-	-
Вес ( с водяным конденсаторным блоком), кг	190	198	405	415	460	570	680	920	920	1180