## Лист1
Модель	WSTO-06-D	WSTO-06-R	WSTO-09	WSTO-12	WSTO-24	WSTO-36	WSTO-60
Способ передачи тепла	Масляный теплоноситель	Масляный теплоноситель	Масляный теплоноситель	Масляный теплоноситель	Масляный теплоноситель	Масляный теплоноситель	Масляный теплоноситель
Максимальная температура, °С	200°	160°	160°	140° - 200°	140° - 200°	140° - 200°	140° - 200°
Мощность насоса, кВт	0.37×2	0.55	0,75	1.5	2.2	3.75	3.75
Максимальная пропускная способность насоса, л/мин	35×2	33	45	80	200	380	380
Высота нагнетания насоса, м	30	40	40	45	30	35	35
Емкость бака, л	8×2	15	18	8	25	40	40
Мощность нагрева, кВт	6×2	6	9	12	24	36	54
Размеры впускного/выпускного устройства	12мм×6	3/8"×3	3/8"×3	3/8"×4	3/8"×4	1/5"×1	1/5"×1
Охлаждающая способность, ккал/ч	10000×2	4000	4000	2000	8000	8000	10000
Габариты контроллера, мм	880×500×680	860×310×740	1005*350*840	850×250×620	900×350×900	1100×400×1030	1100×400×1030
Вес нетто, кг	102	80	85	75	120	130	135

Модель	Способ передачи тепла	Максимальная температура, °С	Мощность насоса, кВт	Максимальная пропускная способность насоса, л/мин	Высота нагнетания насоса, м	Мощность нагрева, кВт	Размеры впускного/выпускного устройства	Охлаждающая способность, ккал/ч	Габариты контроллера, мм	Вес нетто, кг
WSTW-06W	Вода	95°	0.37	35	30	6	12мм×6	1000	850×250×620	60
WSTW-09W	Вода	95°	0.75	50	30	9	12мм×6	1000	850×250×620	60
WSTW-12W	Вода	95°	1.5	80	45	12	12мм×6	1000	850×250×620	60
WSTW-24W	Вода	95°	2.2	200	30	24	1/5"×1	15000	900×350×900	120
WSTW-36W	Вода	95°	3.75	380	35	36	1/5"×1	15000	1100×400×1030	130
WSTW-60W	Вода	95°	3.75	380	35	60	1/5"×1	15000	1100×400×1030	135
WSTW-06W-D	Вода	95°	0.37×2	35×2	30	6×2	12мм×6	10000×2	880×500×680	98

Модель	Максимальная температура, °С	Мощность нагрева, кВт	Мощность насоса, кВт	Максимальная пропускная способность насоса, л/мин	Высота нагнетания насоса, м	Размер соединительной трубы, дюйм	Габариты контроллера, мм
VTW-6	120°	6	0.37	35	30	3/8×3	880x310x740
VTW-9	120°	9	0.75	50	30	3/8×3	880x310x740
VTW-12	120°	12	1.5	80	45	3/8×4	880x310x740
VTW-6H	160°	24	0,55	30	45	3/8×3	880x310x740
VTW-9H	160°	6	0,75	45	60	3/8×3	880x310x740
VTW-12H	160°	9	1,5	90	55	3/8×4	880x310x740